УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО «ЩГЭС»

Бауэр Г.А.

График текущего ремонта по обслуживанию трансформаторных подстанций с отключением на 2018 год

| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмотр транс-форма-торов с отключением (чистка) | ТП | ТП-68, ГКТП-72, ТП-166А МТП-181 МТП-182 | ТП-8, ТП-24, ТП-25, ТП-34, ТП-36, ТП-39А, ТП-49, ГКТП-74, ТП-97А, КТП-148 | РП-8, КТП-15, КТП-17, ТП-27, ТП-28, ТП-32, ТП-44, КТП-66, ГКТП-77, КТП-84, КТП-90, ТП-95, КТП-108, ТП-111, ГКТП-111А, ТП-115, КТП-161, КТП-164 | ТП-55, КТП-76, КТП-83, КТП-86, КТП-88, ТП-106, ТП-114, ТП-118, ТП-127, ТП-128, ТП-131, КТП-151, КТП-157, КТП-171, КТП-172, КТП-173, КТП-177 | РП-1, РП-5, ТП-20, ТП-31, ТП-46 КТП-89, КТП-98, ТП-124, ТП-139, ТП-141, ТП-142, ТП-145, КТП-152, КТП-153, КТП-155, ТП-175, ТП-202, КТП-206 КРУН ф3«О» | ТП-29, ТП-37, ТП-58, ТП-64, ТП-79, КТП-80, ТП-91, ТП-91А, МТП-105, КТП-107, ТП-112, ТП-116, ТП-117, ТП-123, ТП-132, ТП-134, ТП-135, ТП-154, ТП-166, ТП-230, КРУН ф.10 Полевой, КРУН ф. Шахта 24 | РП-2, РП-6, РП-12, РП-16, ТП-1, ТП-4, ТП-6, ТП-9, ТП-22, ТП-48 ТП-54, ТП-59, ТП-63, ТП-69, ТП-119, ТП-125, ТП-144, ТП-144А, КТП-147, КТП-150, ТП-200, ТП-221, КРУН ф. ЦЭММ А-ф.4 Б | РП-3, РП-7, РП-11, РП-14, ТП-5, ТП-7, ТП-14, ТП-35, ТП-41, ТП-42, ТП-47, ТП-53, ТП-61, КТП-73, ТП-97, ТП-99, ТП-100, ТП-121, ТП-129, ТП-133, ТП-146, КТП-159, ТП-168, ТП-176 | РП-4, РП-9, РП-10, РП-13, ТП-10, ТП-18, ТП-30, ТП-40, ТП-62, КТП-87, ТП-93, ТП-96, ТП-102, ТП-102А, КТП-104, КТП-138, ТП-169, КТП-178, ТП-179, ТП-213 | РП-15, ТП-3, ТП-16, ТП-26, ТП-38, ТП-39, ТП-45, ТП-51, ТП-57, ТП-60, КТП-71, КТП-71А, КТП-113, ТП-120, ТП-126, ТП-130, ТП-136, ТП-143 | РП-17, ТП-12, ТП-25А, ТП-43, ТП-50, ТП-56, КТП-78, КТП-82, КТП-85, ТП-92, ТП-122, ТП-137, ТП-149, МТП-158, КТП-160, ГКТП-163, КТП-165, ТП-222 | ТП-65, ТП-74А, КТП-75, ТП-110, ТП-143А ТП-169А |

- Средняя продолжительность ремонтно-профилактических работ – 4 часа.

- В первой половине дня с 8.00 до 12.00.

- Во второй половине дня с 13.00 до 17.00.