План и выполнение капитального ремонта ОАО «ЩГЭС» на 2014 год

без НДС

| № п/п | Наименование объекта | План, млн. руб. | Выполнение, млн. руб. | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ВЛ-6кВ фид.4"Б" п/ст "Ясенки" - РП-4 от опоры "№ 45 до опоры № 52 | 0,6 | 0,7 | 1 квартал 2014г |
| 2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ. от ТП-58 ул. Паровозная г. Щекино | 1,0 | 1,0 | 3 квартал 2014г |
| 3 | Ремонт ВЛ-0,4кВ.от КТП-160 пос. шахты 24 Щекинского района | 1,3 | 1,5 | 2 квартал 2014г |
| 4 | Ремонт РУ-0,4кВ ТП-17 | 0,1 | - |  |
| 5 | Ремонт ТП-111 |  | 0,1 | 2 квартал 2014г |
| 6 | Ремонт ВЛ 0,4кВ от ГКТП-81 ул.Дальний проезд с переводом электроснабжения с ГКТП-81 на ТП-40 г. Щекино | 0,7 | - |  |
| 7 | Ремонт воздушной линии с ответвлениями к жилым домам ВЛ-0,4кВ от ТП-133 ул. Набережная с. Крапивна | - | 0,1 | 1 квартал 2014г |
| 8 | Ремонт отмостки РП-2, ТП-230, РП-8, ТП-59, ТП-65, РП-6 | - | 0,2 | 2 квартал 2014г |
| 9 | Замена трансформаторов ТП-137, ТП-202, ТП-2 | - | 0,6 | 3 квартал 2014г |
| 10 | Ремонт прочих объектов электросетевого хозяйства (в том числе устранение аварийных ситуаций) | 1,0 | 2,0 | в течение года |
| 11 | Опиловка деревьев | 0,1 | 0,2 | в течение года |
| 12 | Ремонт здания ул. Советская, 32 | 3,0 | 1,3 | в течение года |
| 13 | Ремонт автотранспортных средств | 0,5 | 0,8 | в течение года |
|  | ИТОГО | 8,3 | 8,5 |  |