Баланс электрической энергии и мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2010 год и план на 2011 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2010 год (факт) | 2011 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 156,40 | 157,89 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 137,04 | 127,41 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч | 0,08 | 0,06 |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 19,28 | 30,42 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 30,15 | 24,81 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 10,39 | 9,88 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 19,76 | 14,93 |
| 3 | Относительные потери | % | 19,28 | 15,71 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 6,64 | 6,26 |
| 3.4 | НН | % | 20,12 | 14,77 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) * | млн.кВтч | 126,25 | 133,10 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 47,79 | 46,95 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 78,46 | 86,15 |

* Объем полезного отпуска, указанный в п.4, представляет собой объем переданной электроэнергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенному с ОАО «МРСК Центра и Приволжья»