Баланс электрической энергии и мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2011 год и план на 2012 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2011 год (факт) |  | 2012 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 156,56 |  | 156,50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 142,06 |  | 137,13 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч | 0,08 |  | 0,08 |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 14,42 |  | 19,29 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 29,68 | *** | 24,57 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 9,80 |  | 9,88 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 19,88 |  | 14,69 |
| 3 | Относительные потери ** | % | 18,96 | *** | 15,70 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 6,26 |  | 6,32 |
| 3.4 | НН | % | 18,56 |  | 15,19 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) * | млн.кВтч | 126,88 | *** | 131,93 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |  |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 39,62 |  | 49,94 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 87,26 |  | 81,99 |

Примечания.

*    Объем полезного отпуска, указанный в п.4 (графа 4), представляет собой объем переданной электроэнергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенному с ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

**  Объем потерь, указанный в п.2 (графа 4), представляет собой объем электроэнергии, приобретенной с целью компенсации потерь в сетях, по договору купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь, заключенному с ОАО «Тулаэнергосбыт».

*** Объем отпуска из сети (полезного отпуска) и объем потерь за 2011 год (факт) могут быть изменены по результатам решения Арбитражного суда Тульской области.