Баланс электрической энергии и мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2013 год и план на 2014 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2013 год (факт) |  | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 155,88 |  | 157,51 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 137,66 |  | 140,61 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч | 0,06 |  | 0,07 |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 18,11 |  | 16,83 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч | 0,04 |  | 0,00 |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 24,41 |  | 24,71 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 10,09 |  | 12,06 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 14,32 |  | 12,65 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,66 |  | 15,69 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 6,49 |  | 7,66 |
| 3.4 | НН | % | 14,94 |  | 12,85 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | млн.кВтч | 131,47 |  | 132,80 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч | 0,38 |  |  |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 49,56 |  | 46,99 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 81,53 |  | 85,81 |