Баланс электрической энергии в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням
 напряжения за 2016 год и план на 2017 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2016 год (факт) |  | 2017 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 160,88 |  | 156,62 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 142,08 |  | 138,33 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч | 0,01 |  |  |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 18,79 |  | 18,29 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 24,23 |  | 24,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 12,56 |  | 12,21 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 11,67 |  | 12,32 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,06 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,85 |  | 7,84 |
| 3.4 | НН | % | 12,95 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | млн.кВтч | 136,65 |  | 132,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч | 0,87 |  | 0,84 |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 57,33 |  | 47,05 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 78,45 |  | 84,20 |

Баланс мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2016 год и план на 2017 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2016 год (факт) |  | 2017 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | МВт | 26,20 |  | 22,21 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | МВт | 23,14 |  | 19,62 |
| 1.2 | СН 1 | МВт | 0,00 |  |  |
| 1.3 | СН 2 | МВт | 3,06 |  | 2,59 |
| 1.4 | НН | МВт |  |  |  |
| 2 | Потери в электрических сетях | МВт | 4,10 |  | 3,48 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | МВт |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | МВт | 2,05 |  | 1,73 |
| 2.4 | НН | МВт | 2,05 |  | 1,75 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,06 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,85 |  | 7,84 |
| 3.4 | НН | % | 12,95 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | МВт | 22,10 |  | 18,73 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | МВт | 0,14 |  | 0,12 |
| 4.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | МВт | 9,27 |  | 6,66 |
| 4.4 | НН | МВт | 12,69 |  | 11,95 |