|  | Факт выполнение инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" за 2011 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта | Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.) | в том числе | Цель реализации проекта |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяжен-ность сетей | Ед. изм. (км., МВА) |  | источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Себестоимость | Прибыль |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 17 488,68 | 17 264,48 | 4 688,71 | 4 464,48 | 12 799,97 | 12 800,00 |  |
| 1 | КЛ 0,4кВ ТП6 - ул. Шахтерская, д.35 в г.Щекино Тульской области | январь 2011 | декабрь 2011 | 0,13 | км | 294,26 | 253,78 | 294,26 | 253,78 |  |  | реконструкция электросетевого хозяйства |
| 2 | КЛ 0,4кВ ТП122 - ул. Пролетарская, д. 45-46 в р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области | январь 2011 | декабрь 2011 | 0,18 | км | 365,02 | 347,16 | 365,02 | 347,16 |  |  | реконструкция электросетевого хозяйства |
| 3 | КЛ 6кВ РП5 - ТП36 в г.Щекино Тульской области | январь 2011 | декабрь 2011 | 1,00 | км | 1 612,51 | 1 580,51 | 1 612,51 | 1 580,51 |  |  | реконструкция электросетевого хозяйства |
| 4 | КЛ 6кВ. п/ст 88-РП6 фидер Г-1 "Б" в г. Щекино Тульской области | январь 2011 | декабрь 2011 | 1,20 | км | 1 899,65 | 1 853,67 | 1 899,65 | 1 853,67 |  |  | реконструкция электросетевого хозяйства |
| 5 | Распределительная подстанция РП-7 6(0,4)кВ на 1 трансформатор ТМ-630 в г. Щекино Тульской области | январь 2011 | декабрь 2011 | 0,63 | МВА | 4 292,52 | 4 243,96 | 517,28 | 429,36 | 3 775,24 | 3 814,60 | реконструкция электросетевого хозяйства |
| 6 | Трансформаторная подстанция ТП-59 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМГ-400 в г. Щекино Тульской области | январь 2011 | декабрь 2011 | 0,80 | МВА | 5 087,26 | 5 045,25 |  |  | 5 087,26 | 5 045,25 | реконструкция электросетевого хозяйства |
| 7 | Приобретение транспортных средств | январь 2011 | декабрь 2011 |  |  | 1 811,79 | 1 741,17 |  |  | 1 811,79 | 1 741,17 | повышение оперативности выполнения работ по обслуживанию сетей |
| 8 | АСКУЭ | январь 2011 | декабрь 2011 |  |  | 2 125,68 | 2 198,98 |  |  | 2 125,68 | 2 198,98 | снижение коммерческих потерь |