|  | Факт выполнение инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" за 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта | Финансирование ВСЕГО | Цель реализации проекта |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | Ед. изм. | (тыс. руб. с НДС) |  |
|  |  |  |  |  | (км., МВА) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция КЛ 6 кВ п/ст 88-ТП-93, РП-4 фид. 7А в г.Щекино | янв.13 | дек.13 | 0,61 | км | 1 257,43 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-шахта № 23 фид. 48 в п. Ломинцево | янв.13 | дек.13 | 1,80 | км | 1 285,69 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 3 | Реконструкция распределительной трансформаторной подстанции РП-6 6 (0,4) кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в г.Щекино | янв.13 | дек.13 | 1,26 | МВА | 7 214,40 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 4 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | янв.13 | дек.13 | 1,40 | км | 981,70 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 5 | Замена оборудования на подстанциях | янв.13 | дек.13 | - | - | 1 154,04 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 6 | Приобретение транспортных средств | янв.13 | дек.13 | - | - | 4 633,05 | Повышение оперативности выполнения работ по обслуживанию сетей |
| 7 | АСКУЭ | янв.13 | дек.13 | - | - | 3 246,80 | Снижение коммерческих потерь |