|  | Факт выполнение инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" за 2014 год |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта | Финансирование ВСЕГО | Цель реализации проекта |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | Ед. изм. | (млн. руб. без НДС) |  |
|  |  |  |  |  | (км., МВА) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-133 по ул. Школьная, ул.Алимкина, ул.Новая п.Крапивна | янв.14 | дек.14 | 1,068 | км | 1,42 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 2 | Реконструкция КЛ 6кВ РП-14 - ТП-31 г.Щекино | янв.14 | дек.14 | 1,055 | км | 2,25 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 3 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-3 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в г. Щекино | янв.14 | дек.14 | 1,26 | МВА | 7,56 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 4 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-30 (фекальная станция) | янв.14 | дек.14 | - | - | 1,88 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 5 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | янв.14 | дек.14 | - | - | 1,14 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 6 | Замена оборудования на подстанциях | янв.14 | дек.14 | - | - | 1,50 | Технологическое присоединение новых заявителей |
| 7 | Дизельная электростанция 100кВт передвижная (на шасси) | янв.14 | дек.14 | 1 | шт. | 0,52 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |
| 8 | Приобретение транспортных средств | янв.14 | дек.14 | 3 | шт. | 3,43 | Повышение оперативности выполнения работ по обслуживанию сетей |
| 9 | АСКУЭ | янв.14 | дек.14 | - | - | 0,95 | Снижение коммерческих потерь |