## 1кв 2013г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 квартал 2013 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2013-01-05 | 2013-01-05 | 0 | 0 | 1 | 0.034
2013-01-05 | 2013-01-06 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за январь |  | 0 | 0 | 2 | 0.034
2013-02-04 | 2013-02-04 | 0 | 0 | 1 | 1.001
2013-02-06 | 2013-02-06 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-02-14 | 2013-02-14 | 0 | 0 | 1 | 0.273
2013-02-25 | 2013-02-25 | 0 | 0 | 1 | 0.255
2013-02-27 | 2013-02-27 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за февраль |  | 0 | 0 | 5 | 1.529
2013-03-08 | 2013-03-08 | 0 | 0 | 1 | 0.112
2013-03-15 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-03-23 | 2013-03-23 | 0 | 0 | 2 | 0
2013-03-31 | 2013-03-31 | 0 | 0 | 2 | 0
Итого за март |  | 0 | 0 | 6 | 0.112
Всего за 1 квартал |  | 0 | 0 | 13 | 1.675