## 1 кв 2016г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 квартал 2018 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2018-01-03 | 2018-01-03 | 0 | 0 | 1 | 0.108
2018-01-26 | 2018-01-26 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за январь |  | 0 | 0 | 2 | 0.108
2018-02-11 | 2018-02-11 | 0 | 0 | 1 | 0
2018-02-23 | 2018-02-23 | 0 | 0 | 1 | 0.265
Итого за февраль |  | 0 | 0 | 2 | 0.265
2018-03-04 | 2018-03-04 | 0 | 0 | 1 | 0.218
2018-03-13 | 2018-03-13 | 0 | 0 | 1 | 2.122
2018-03-22 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 1 | 1.424
Итого за март |  | 0 | 0 | 3 | 3.764
Всего за 1 квартал |  | 0 | 0 | 7 | 4.137