## 2кв 2012г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2012 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2012-04-03 | 2012-04-03 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-04 | 2012-04-04 | 0 | 0 | 2 | 0.104
2012-04-09 | 2012-04-09 | 0 | 0 | 2 | 0
2012-04-13 | 2012-04-13 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-21 | 2012-04-21 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-22 | 2012-04-22 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-24 | 2012-04-24 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-26 | 2012-04-26 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 10 | 0.104
2012-05-01 | 2012-05-01 | 0 | 0 | 1 | 0.098
2012-05-06 | 2012-05-06 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-05-08 | 2012-05-08 | 0 | 0 | 1 | 1.265
2012-05-09 | 2012-05-09 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-05-11 | 2012-05-11 | 0 | 0 | 1 | 2.729
2012-05-13 | 2012-05-13 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-05-29 | 2012-05-29 | 0 | 0 | 1 | 0.279
Итого за май |  | 0 | 0 | 7 | 4.371
2012-06-05 | 2012-06-05 | 0 | 0 | 2 | 0
2012-06-06 | 2012-06-06 | 0 | 0 | 5 | 1.081
2012-06-06 | 2012-06-07 | 0 | 0 | 3 | 1.018
2012-06-08 | 2012-06-08 | 0 | 0 | 1 | 0.039
2012-06-17 | 2012-06-17 | 0 | 0 | 1
2012-06-27 | 2012-06-27 | 0 | 0 | 1 | 0.231
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 13 | 2.369
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 30 | 6.844