## 2кв 2014г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2014 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2014-04-02 | 2014-04-02 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-04-13 | 2014-04-13 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-04-19 | 2014-04-19 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-04-20 | 2014-04-20 | 0 | 0 | 1 | 0.194
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 4 | 0.194
2014-05-05 | 2014-05-05 | 0 | 0 | 1 | 0.348
2014-05-06 | 2014-05-06 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-05-21 | 2014-05-21 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-05-23 | 2014-05-23 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-05-31 | 2014-05-31 | 0 | 0 | 1 | 0.968
Итого за май |  | 0 | 0 | 5 | 1.316
2014-06-09 | 2014-06-09 | 0 | 0 | 2 | 0.315
2014-06-10 | 2014-06-10 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-06-15 | 2014-06-15 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-06-17 | 2014-06-17 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-06-18 | 2014-06-18 | 0 | 0 | 2 | 0
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 7 | 0.315
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 16 | 1.825