## 2кв 2015г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2015 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2015-04-04 | 2015-04-04 | 0 | 0 | 1 | 0
2015-04-05 | 2015-04-05 | 0 | 0 | 1 | 0.379
2015-04-12 | 2015-04-12 | 0 | 0 | 1 | 0.169
2015-04-16 | 2015-04-16 | 0 | 0 | 2 | 0
2015-04-28 | 2015-04-28 | 0 | 0 | 1 | 1.075
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 6 | 1.623
2015-05-24 | 2015-05-24 | 0 | 0 | 1 | 0.13
Итого за май |  | 0 | 0 | 1 | 0.13
2015-06-03 | 2015-06-03 | 0 | 0 | 1 | 0.018
2015-06-15 | 2015-06-15 | 0 | 0 | 1 | 0.279
2015-06-16 | 2015-06-16 | 0 | 0 | 3 | 0.984
2015-06-22 | 2015-06-23 | 0 | 0 | 1 | 0
2015-06-27 | 2015-06-28 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 7 | 1.281
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 14 | 3.034