## 1 кв 2016г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2017 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2017-04-06 | 2017-04-06 | 0 | 0 | 2 | 0.034
2017-04-10 | 2017-04-10 | 0 | 0 | 1 | 0
2017-04-18 | 2017-04-18 | 0 | 0 | 1 | 0.024
2017-04-27 | 2017-04-27 | 0 | 0 | 1 | 0.015
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 5 | 0.073
2017-05-29 | 2017-05-29 | 0 | 0 | 2 | 0.06
Итого за май |  | 0 | 0 | 2 | 0.06
2017-06-08 | 2017-06-08 | 0 | 0 | 1 | 0.016
2017-06-10 | 2017-06-11 | 0 | 0 | 1 | 1.024
2017-06-21 | 2017-06-21 | 0 | 0 | 1 | 0.733
2017-06-30 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 4 | 1.132
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 7 | 2.905
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 14 | 3.038