## 3кв 2013г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2013 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2013-07-15 | 2013-07-15 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-07-23 | 2013-07-23 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за июль |  | 0 | 0 | 2 | 0
2013-08-04 | 2013-08-04 | 0 | 0 | 2 | 0
2013-08-24 | 2013-08-24 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-08-25 | 2013-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-08-30 | 2013-08-30 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за август |  | 0 | 0 | 5 | 0
2013-09-02 | 2013-09-02 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-09-02 | 2013-09-03 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-09-05 | 2013-09-05 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-09-10 | 2013-09-10 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-09-12 | 2013-09-12 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-09-17 | 2013-09-17 | 0 | 0 | 1 | 0.054
2013-09-30 | 2013-09-30 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 7 | 0.054
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 14 | 0.054