## 3кв 2014г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2014 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2014-07-02 | 2014-07-02 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-07-06 | 2014-07-06 | 0 | 0 | 1 | 0.147
2014-07-16 | 2014-07-16 | 0 | 0 | 1 | 0.306
2014-07-30 | 2014-07-30 | 0 | 0 | 2 | 0.182
Итого за июль |  | 0 | 0 | 5 | 0.635
2014-08-06 | 2014-08-06 | 0 | 0 | 2 | 0.209
2014-08-07 | 2014-08-07 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-08-11 | 2014-08-11 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-08-14 | 2014-08-14 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-08-25 | 2014-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0
2014-08-31 | 2014-08-31 | 0 | 0 | 1 | 0.13
Итого за август |  | 0 | 0 | 7 | 0.339
2014-09-23 | 2014-09-23 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 1 | 0
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 13 | 0.974