## 3 кв 2016г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2016 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2016-07-11 | 2016-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0.038
2016-07-12 | 2016-07-12 | 0 | 0 | 1 | 11.332
2016-07-19 | 2016-07-19 | 0 | 0 | 3 | 0.263
2016-07-29 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за июль |  | 0 | 0 | 6 | 11.633
2016-08-03 | 2016-08-03 | 0 | 0 | 1 | 1.819
2016-08-19 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 1 | 0.232
2016-08-20 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 1 | 1.364
2016-08-21 | 2016-08-21 | 0 | 0 | 2 | 1.106
2016-08-24 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за август |  | 0 | 0 | 6 | 4.521
2016-09-22 | 2016-09-22 | 0 | 0 | 1 | 0.483
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 1 | 0.483
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 13 | 16.637