## 1 кв 2016г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2017 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2017-07-14 | 2017-07-14 | 0 | 0 | 1 | 0.162
Итого за июль |  | 0 | 0 | 1 | 0.162
2017-08-02 | 2017-08-02 | 0 | 0 | 2 | 0.37
Итого за август |  | 0 | 0 | 2 | 0.37
2017-09-02 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 2 | 1.212
2017-09-10 | 2017-09-10 | 0 | 0 | 1 | 0.377
2017-09-14 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 3 | 1.599
2017-09-15 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 1 | 1.281
2017-09-28 | 2017-09-28 | 0 | 0 | 1 | 0.124
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 8 | 4.593
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 11 | 5.125