## 1 кв 2016г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2018 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2018-07-03 | 2018-07-03 | 0 | 0 | 1 | 0.875
2018-07-11 | 2018-07-11 | 0 | 0 | 2 | 0.242
2018-07-16 | 2018-07-16 | 0 | 0 | 1 | 0.196
2018-07-17 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 3 | 0.188
2018-07-18 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 1 | 0.11
2018-07-19 | 2018-07-19 | 0 | 0 | 1 | 0.149
Итого за июль |  | 0 | 0 | 9 | 1.76
2018-08-21 | 2018-08-21 | 0 | 0 | 1 | 0
2018-08-22 | 2018-08-22 | 0 | 0 | 1 | 0.856
2018-08-23 | 2018-08-23 | 0 | 0 | 1 | 0.184
Итого за август |  | 0 | 0 | 3 | 1.04
2018-09-11 | 2018-09-11 | 0 | 0 | 1 | 0.348
2018-09-20 | 2018-09-20 | 0 | 0 | 1 | 0
2018-09-22 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 1 | 3.058
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 3 | 3.406
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 15 | 6.206