# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тульская область

Открытое акционерное общество

"ЩЕКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

301248, г. Щёкино, ул. Советская, 32			    ИНН 7118502223  КПП 711801001

Телефоны: 5-26-56; 5-28-69			 	    Р/сч. 40702810366060003204

ФАКС: (48751): 5-26-56					    Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула

e-mail: electro55@schekino.tula.net			    БИК 047003608 К/сч 30101810300000000608

Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

Допуск в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса)

Круг заявителей: юридические и физические лица, непосредственно или опосредовано технологически присоединённые к электрическим сетям сетевой организации, имеющие намерение осуществить замену прибора учета электрической энергии (измерительного комплекса)до истечения срока его эксплуатации, в случаях, не связанных с выходом прибора учета из строя.

К данному кругу лиц не относятся собственники и пользователи жилых и нежилых помещений в составе многоквартирного дома и отдельно стоящих, подключенных к внутридомовым электрическим сетям, под учётом общедомового прибора учёта.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата с заявителя не взимается.

Условия оказания услуги (процесса):

1. Заявители предоставляют запрос о предоставлении услуги на имя руководителя ОАО «ЩГЭС», содержащий:

1.1 реквизиты заявителя;

1.2 место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета (измерительный комплекс), допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить;

1.3 реквизиты договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен заявителем);

1.4 предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления запроса;

1.5 контактные данные заявителя, включая номер телефона;

1.6 технические и метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе номинальное напряжение, номинальный ток, класс точности, тип, даты последней госповерки, метрологического интервала прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии);

1.7 копии паспортов прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии).

2. Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой его установки.

Результат оказания услуги (процесса): акт установленной формы по факту допуска или недопуска в эксплуатацию прибора учёта (измерительного комплекса).

Общий срок оказания услуги (процесса):

-не более 15 рабочих дней с даты подачи запроса заявителем;

- не более 30 рабочих дней - в случае ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета в жилых домах, предназначенных для расчета объемов коммунальных услуг.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предостав-ления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ запроса заявителя. | Оператор центра обслуживания клиентов (далее по тексту - ЦОК) проверяет оформление запроса и полноту представленной информации. |  | В течение 10 минут после подачи запроса заявителем. |  |
| 2 | Регистрация запроса заявителя. | Оператор ЦОК присваивает запросу входящий номер и сообщает его заявителю (ставит отметку на экземпляре заявителя) |  | В течение 5 минут после анализа документов. |  |
| 3 | Передача запроса заявителя с комплектом документов исполнителю | Оператор ЦОК передаёт запрос и комплект документов исполнителю для выполнения работ. |  | В течение 1 рабочего дня после регистрации запроса. | Пункт 153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О функционировании розничных рынков электрической энергии». |
| 4 | Изучение запроса. | Исполнитель изучает поступившие документы, и, при необходимости, связывается с заявителем. Исполнитель анализирует возможность исполнения запроса в дату, указанную заявителем. |  | В течение 5 - 7 рабочих дней после регистрации запроса. |  |
| 5 | Согласование новой даты допуска в эксплуатацию прибора учёта (измерительного комплекса). | В случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок исполнитель обязан согласовать с заявителем иные дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета (измерительного комплекса) путём направления предложения заявителю. |  | Не позднее 7 рабочих дней после регистрации запроса. Предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня регистрации запроса. | Пункт 153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О функционировании розничных рынков электрической энергии». |
| 6 | Извещение заинтересованных лиц. | Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета, уведомляет в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. |  | В течение 3 рабочих дней после регистрации запроса или со дня согласования новой даты допуска в эксплуатацию прибора учёта (измерительного комплекса). | Пункт 153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О функционировании розничных рынков электрической энергии». |
| 7 | Исполнение процедуры допуска в эксплуатацию прибора учёта (измерительного комплекса). | В ходе процедуры допуска исполнитель проверяет: место установки, схему подключения прибора учета и измерительных трансформаторов ( в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля. |  | В дату, согласованную сторонами, но не позднее 15 рабочих дней с даты регистрации запроса. | Пункт 153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О функционировании розничных рынков электрической энергии». |
| 8 | Составление акта. | Процедура допуска прибора учета (измерительного комплекса) в эксплуатацию заканчивается составлением акта установленной формы. Один экземпляр акта передаётся потребителю. |  |  |  |